## Sheet1
Datos | Correlación | Chloride |  |  | CI2-T |  |  | DO |  |  | Free Chlorine |  |  |  |  | ORP |  |  | pH |  |  | SP |  |  | Turbidity
|  | Chloride 80ft (mg/L) VS tiempo | Chloride 1100 ft (mg/L) VS tiempo | Diferencia VS tiempo | CI2-T 80ft (PPM) VS tiempo | CI2-T 1100 ft (PPM) VS tiempo | Difference VS tiempo | DO 80ft (mg/L) VS tiempo | DO 1100 ft (mg/L) VS tiempo | Difference VS tiempo | CI2-F (ATI) 80ft (PPM) VS tiempo | CI2-F 2 (Rosemont) 80ft (PPM) VS tiempo | CI2-F (ATI) 1100ft (PPM) VS tiempo | CI2-F 2 (Depolox) 1100ft (PPM) VS tiempo | Difference ATI VS tiempo | ORP 80ft (mV) VS tiempo | ORP 1100 ft (mV) VS tiempo | Difference VS tiempo | pH 80ft VS tiempo | pH 1100ft VS tiempo | Difference VS tiempo | Sp Cond 80ft (µS/cm) VS tiempo | Sp Cond 1100 ft (µS/cm) VS tiempo | Difference VS tiempo | Turb 80ft (NTU) VS tiempo | Turb 1100 ft (NTU) VS tiempo | Difference VS tiempo
Los dos días | Pearson | -0.1669 | 0.8274 | -0.7817 | -0.0921 | -0.1416 | 0.0341 | 0.0389 | 0.0472 | -0.0108 | -0.0409 | 0.1131 | -0.0779 | -0.0580 | 0.0213 | -0.6902 | -0.5920 | -0.5458 | -0.5066 | 0.0907 | -0.3087 | 0.9031 | 0.8970 | 0.5915 | 0.1493 | -0.0768 | 0.1642
| Spearman | -0.2954 | 0.735 | -0.7385 | -0.4854 | -0.5064 | 0.0768 | 0.1928 | 0.1261 | -0.0179 | -0.3872 | 0.2461 | -0.0477 | 0.2600 | -0.0546 | -0.7578 | -0.6715 | -0.6190 | -0.6486 | 0.3339 | -0.5803 | 0.9063 | 0.8899 | 0.6083 | 0.3533 | -0.0658 | 0.2982
| Kendall | -0.1603 | 0.5015 | -0.4787 | -0.3797 | -0.3783 | 0.0381 | 0.1557 | 0.1455 | -0.0341 | -0.2911 | 0.1708 | -0.0940 | 0.1513 | -0.012 | -0.5697 | -0.4800 | -0.4198 | -0.4900 | 0.2206 | -0.4686 | 0.7749 | 0.7487 | 0.4942 | 0.2727 | -0.0522 | 0.2206
El día 1 | Pearson | 0.1028 | -0.4512 | -0.3363 | -0.1840 | -0.3008 | 0.0812 | 0.5886 | 0.7701 | 0.5117 | -0.1401 | -0.0814 | -0.2996 | -0.2679 | 0.0910 | -0.3379 | -0.6638 | -0.1047 | -0.4663 | -0.4059 | 0.1375 | 0.1813 | 0.0601 | -0.0605 | -0.0442 | -0.1708 | 0.0014
| Spearman | -0.0669 | -0.4932 | -0.4227 | -0.4337 | -0.4682 | 0.0899 | 0.4514 | 0.7438 | 0.5231 | -0.5151 | 0.1221 | -0.6539 | -0.4503 | 0.3304 | -0.4060 | -0.6341 | 0.1539 | -0.7815 | -0.5678 | -0.1368 | 0.1813 | 0.0601 | -0.0394 | -0.1473 | -0.1371 | 0.0229
| Kendall | -0.0545 | -0.4300 | -0.3222 | -0.3146 | -0.3510 | 0.0408 | 0.3214 | 0.5700 | 0.3708 | -0.3950 | 0.1057 | -0.5203 | -0.3275 | 0.1977 | -0.2487 | -0.4448 | 0.0881 | -0.6139 | -0.4109 | -0.1348 | 0.1482 | 0.0491 | -0.0329 | -0.1156 | -0.1044 | 0.0198
El día 2 | Pearson | 0.7881 | 0.8117 | 0.3559 | -0.1907 | -0.2847 | 0.0634 | 0.8584 | 0.9153 | -0.2293 | -0.1489 | -0.1597 | -0.3489 | -0.2745 | 0.1208 | -0.5304 | -0.5276 | -0.3961 | -0.1639 | -0.0361 | -0.0383 | 0.7731 | 0.7568 | -0.1523 | 0.1836 | -0.0925 | 0.1960
| Spearman | 0.8271 | 0.8440 | 0.2802 | -0.2275 | -0.2109 | 0.0610 | 0.7844 | 0.8822 | -0.2232 | -0.4335 | -0.0187 | -0.6688 | -0.3642 | 0.3926 | -0.6813 | -0.4867 | -0.3802 | 0.2474 | 0.4442 | -0.3587 | 0.7701 | 0.7569 | -0.1567 | 0.2831 | -0.0074 | 0.2118
| Kendall | 0.6202 | 0.6722 | 0.1989 | -0.1650 | -0.1422 | 0.0074 | 0.6147 | 0.7137 | -0.1224 | -0.3100 | -0.0095 | -0.5532 | -0.2550 | 0.2777 | -0.4759 | -0.3344 | -0.2936 | 0.1781 | 0.3999 | -0.3248 | 0.6476 | 0.6328 | -0.1350 | 0.2214 | -0.0129 | 0.1558